Объявление №24  от 25.05.2021 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  "Районная больница Курчумского района" Управления здравоохранения ВКО расположенный по адресу: 071200, ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова, 1А  объявляет о  проведении ПРОТОКОЛА ИТОГОВ  закупа способом запроса ценовых предложений на Тест-полосы для мочевого анализатора Eleven принадлежности по следующим лоту:

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед-цыизм-ия | Кол-во | Цена за ед-цу в тенге | Сумма в тенге | ТОО «NurMedicalCompany» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски для мочевых исследований | Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 100 тест-полосок в одной тубе. Определение не менее 10 аналитов. Время определения результата по всем аналитам не более 60 секунд. Строгая последовательность расположения тестовых зон по каждому определяемому аналиту. Каждая полоска должна оснащаться идентификационной зоной для совместимости с анализатором. Высокая чувствительность при определении каждого аналита. Диапазоны определения: глюкоза 50-1000 мг/дл, белок15-1000 мг/дл, билирубин 0.5 - мг/дл, уробилиноген 2-8 мг/дл, рН5-9, удельный вес1.000 – 1.030, кровь (гемоглобин) 0.03 – 1.0мг/дл, кетоны 5-150 мг/дл, нитриты 0.08 – 0.5 мг/дл, лейкоциты 25-300 Leu/uL | туба | 25 | 13 500 | 337500 | 13500 |
| 2 | Бумага для мочевого анализатора Eleven | Бумага диаграммная 57 х 30 х 12 Ч | рулон | 12 | 260 | 3120 | 200 |

| Место поставки: ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова,1А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщик: ТОО «NurMedicalCompany» |  |  |  |  |
| Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: раб.872339331048 |  |  |  |  |
| Ответственное лицо: Пестрякова Н.В |  |  |  |  |