Объявление №6 от 11.02.2022 г.

КГП на ПХВ "Районная больница Курчумского района" УЗ ВКО  объявляет о проведении  ПРОТОКОЛА ИТОГОВ закупа способом запроса ценовых предложений «на Реагенты для автоматического гематологического анализатора закрытого типа ВС-5000».

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа:  Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Курчумского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. ВКО,  Курчумский район,село Курчум, ул.Захарова,1А

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм |  | Кол-во |  | Цена, тг | Сумма, тг | ТОО «Region16 | ТОО «МедТехсервис» | ТОО «ШыгысМедТрейд» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель | Специальный разбавитель марки М52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. .Объем упаковки не менее 20 литров. | канистра |  | 18 |  | 53500 | 963 000 |  | 53500 |  |
| 2 | Гематологический реагент DIFF | Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл. | флакон |  | 24 |  | 57500 | 1380000 |  | 57500 |  |
| 3 | Гематологический реагент LH | Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл. | флакон |  | 32 |  | 37000 | 1184000 |  | 37000 |  |
| 4 | Чистящий реагент | Универсальный чистящий реагент Probe Cleanser, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | флакон |  | 60 |  | 4500 | 270 000 |  | 4500 |  |
| 5 | Набор контрольных растворов | Набор марки В55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор |  | 2 |  | 137500 | 275 000 |  | 137500 |  |
| 6 | Термобумага 57*30*12 нар.Ч (чистая) | Термобумага 57*30*12 нар.Ч (чистая) | рул |  | 136 |  | 250 | 34 000 | 245 | 210 |  |
| Реагенты для автоматического гематологического анализатора XP-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CELLPACK 20 л. | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | Канн | 24 |  | 69 530 |  | 1668720 |  |  | 68950 |
| 2 | Cellclean (очищающий раствор) | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | Упак | 6 |  | 66 090 |  | 396 540 |  |  | 65150 |
| 3 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | Упак | 8 |  | 200 250 |  | 1602000 |  |  | 199200 |
| 4 | EIGHTCHECK-3WP H 1,5 мл | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | Флак | 2 |  | 24 080 |  | 48160 |  |  | 24000 |
| 5 | EIGHTCHECK-3WP L 1,5 мл | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | Флак | 2 |  | 24 080 |  | 48160 |  |  | 24000 |
| 6 | EIGHTCHECK-3WP N 1,5 мл | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | Флак | 2 |  | 24 080 |  | 48160 |  |  | 24000 |

1.	Срок и условия поставки товара: Поставка товаров должны осуществляться Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора(по согласованию заказчика). Доставка товара осуществляется за счет Поставщика с 8.00 ч. до 17.00 часов, в рабочие дни по адресу: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Захарова, 1а,.

2. Победитель : ТОО «МедТехсервис», ТОО «ШыгысМедТрейд»

3.	Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 8-72339-(3-10-48).

Ответственное лицо ____________ Чукуева К.Е