Объявление №23 от 20.05.2022 г.

КГП на ПХВ "Районная больница Курчумского района" УЗ ВКО  объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на «Реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа».

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа:  Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Курчумского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. ВКО,  Курчумский район, село Курчум, ул.Захарова,1А.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена, тг | Сумма, тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реагенты для гематологического анализатора ВС 20S закрытого типа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изотонический разбавитель 20л/кан. | Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров. | кан | 30 | 66900 | 2 007 000 |
| 2 | Лизирующий реагент, флак 500мл | Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл. | флак | 19 | 64 800 | 1 231 200 |
| 3 | Чистящий раствор 17мл. | Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | флак | 72 | 5400 | 388 800 |
| 4 | Набор контрольных растворов | Набор марки В30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | упак | 2 | 130 560 | 261 120 |
| Расходные материалы для биохимического анализатора BS-230 закрытого типа |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пластиковые кюветы для анализатора (ВS-230) (1000) |  | упак | 5 | 243 120 | 1 215 600 |
| Расходные материалы для лаборатории |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пробирки для получения сыворотки с активатором свертывания с красной крышкой 5 мл (12*100) | Пробирки для получения сыворотки с активатором свертывания с красной крышкой 5 мл (12*100) | шт | 3600 | 64 | 230 400 |
| 9 | Пробирки для исследования коагуляции с цитратом тринатрия 3,2% с голубой крышкой (пробкой) объемом 3,6 мл | Пробирки для исследования коагуляции с цитратом тринатрия 3,2% с голубой крышкой (пробкой) объемом 3,6 мл | шт | 1500 | 70 | 105 000 |
| 10 | GD020EK2 Пробирки для исследования цельной крови с EDTA K2 с сиреневой крышкой (пробкой) объемом:2мл | GD020EK2 Пробирки для исследования цельной крови с EDTA K2 с сиреневой крышкой (пробкой) объемом:2мл | шт | 3600 | 60 | 216 000 |
| 11 | Пипетка-дозатор MicroPette переменного объема 5-50мкл | Пипетка-дозатор MicroPette переменного объема 5-50мкл с поверкой | Шт | 1 | 75 000 | 75 000 |
| 12 | Пипетка-дозатор MicroPette переменного объема 20-200мкл | Пипетка-дозатор MicroPette переменного объема 20-200мкл с поверкой | Шт | 2 | 82 000 | 164 000 |
| 13 | Пипетка-дозатор MicroPette переменного объема 10-100мкл | Пипетка-дозатор MicroPette переменного объема 10-100мкл с поверкой | шт | 1 | 75 000 | 75 000 |
| 14 | Термобумага 57*30*12 нар.Ч (чистая) | Термобумага 57*30*12 нар.Ч (чистая) | рул | 50 | 400 | 20 000 |
| 15 | Бумага диаграммная 50х 20 х 12 нар Ч | Бумага диаграммная 50х 20 х 12 нар Ч | рул | 50 | 400 | 20 000 |
| Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Диагностический набор реагентов для определения Магния | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения MG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 3 | 38 520 | 115 560 |
| 17 | Диагностический набор реагентов для определения ферритина | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для определения FER. Общий объем реагента должен быть,не менее 56мл. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом, полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. В составе набора наличие калибратора | набор | 3 | 345 940 | 1 037 820 |
| 18 | Калибратор Ферритина | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на FER. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 4мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | упак | 1 | 425 860 | 425 860 |
| 19 | Контроль Мультиммун | Контроль ферритина для автоматического биохимического анализатора BS-200E Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальномудиапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на FER. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 6 мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора | упак | 1 | 369 720 | 369 720 |
| 20 | Тимоловая проба | Тимоловая проба-АГАТ(Биоконт), 500 опр х 3 мл | упак | 10 | 8400 | 84 000 |

1.	Срок и условия поставки товара: Поставка товаров должны осуществляться Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора(по согласованию заказчика). Доставка товара осуществляется за счет Поставщика с 8.00 ч. до 17.00 часов, в рабочие дни по адресу: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Захарова, 1а,.

2.	Начало предоставления ценовых предложений с  09 ч. 00 мин 20.05.2022 г

3.	Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Захарова, 1а, отдел бухгалтерия(госзакуп), до 15:00ч. 00 мин 27.05.2022 г

4.	Место и дата вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14:30 ч. 27.05.2022 г. по следующему адресу: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Захарова, 1а, аптека.

5.	Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 8-72339-(3-10-48).

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Ответственное лицо ____________ Пестрякова Н. В