Объявление 16

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Курчумского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области расположенное по адресу: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район,  село Курчум, ул.Захарова,1А, объявляет о проведении закупа  способом запроса ценовых предложений на Расходные материалы для анализатора мочи Aution Eleven модели AE-4020.

| № п/п | Наименование товара | Наименование для сайта | Характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена, тг | Сумма, тг | ТОО Элитмед | ТОО «Интермедика Алматы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aution Sticks 10EA – Тест-полоски Аутион Стикс-10ЕА, 100 полосок/упак | Тест-полоски для мочевых исследований | Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 100 тест-полосок в одной тубе. Определение не менее 10 аналитов. Время определения результата по всем аналитам не более 60 секунд. Строгая последовательность расположения тестовых зон по каждому определяемому аналиту. Каждая полоска должна оснащаться идентификационной зоной для совместимости с анализатором. Высокая чувствительность при определении каждого аналита. Диапазоны определения: глюкоза 50-1000 мг/дл, белок15-1000 мг/дл, билирубин 0.5 - мг/дл, уробилиноген 2-8 мг/дл, рН5-9, удельный вес1.000 – 1.030, кровь (гемоглобин) 0.03 – 1.0мг/дл, кетоны 5-150 мг/дл, нитриты 0.08 – 0.5 мг/дл, лейкоциты 25-300 Leu/uL | упак | 45 | 20 750 | 933 750 | 20750 | 15000 не соответствует наименованию товара |

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

Место поставки: Восточно-Казахстанская область, , Курчумский район,  село Курчум, ул.Захарова,1А,

Победитель : ТОО «ЭлитМед»

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(72339)31048 Камила Еркеновна.