Объявление №43

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Курчумского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области расположенное по адресу: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район,  село Курчум, ул.Захарова,1А, объявляет о проведении закупа  способом запроса ценовых предложений на Натронную известь для наркозного аппарата.

| № п/п | Наименование товара | Полная характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тг. | Цена за упаковку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абсорбент углекислого газа Spherasorb, цветоиндикация белый-фиолетовый, канистра 5 л | Абсорбент углекислого газа (натронная известь) Spherasorb, содержащий гидроксид щелочного металла, для использования в закрытом реверсивном дыхательном контуре. Частицы сферической формы 3-4 мм для оптимального распределения дыхательной смеси в абсорбере и увеличения площади поглощения. Эффективность поглащения CO₂ - 140 л/мин, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н₂О, канистра 5 л (масса не менее 4,25кг). Цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. | кан | 5 | 28 000,00 | 140000 |

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

Место поставки: Восточно-Казахстанская область, , Курчумский район,  село Курчум, ул.Захарова,1А,

Начало и место предоставления ценовых предложений с  10 ч. 00 мин. «26» июля  2023 г. по адресу: ВКО , Курчумский район,  село Курчум, ул.Захарова,1А,каб. экономист(госзакуп).

Окончательный срок представления ценовых предложений до 12 ч. 00 мин.                            02 августа 2023 г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14 ч. 30 мин. «02» августа  2023 г. по следующему адресу: ВКО  , Курчумский район,  село Курчум, ул.Захарова,1А,

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:                                       8(72339)31048 Камила Еркеновна.