Объявление № 45

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Курчумского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области расположенное по адресу: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, село Курчум, ул.Захарова,1А, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на экспресс тесты на гепатиты.

| № | Наименование товара | Техническая спецификация | ед. измер | кол-во | Цена, тг | Сумма, тг | Сведения о регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экспресс тест для определения поверхностного антигена гепатита B, упак 25 тестов | Кассета для экспресс-тестирования на наличие поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) разработана с целью выявления наличия поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) посредством визуальной оценки цветного проявления на внутренней пластинке. Мембрана иммобилизована антителами к анти-HBsAg в тестовой зоне. При проведении теста допускается вступление образца в реакцию с цветными конъюгатами коллоидного золота антител к анти-HBsAg, которые были предварительно нанесены на участок тест-кассеты, предназначенный для нанесения образца. Затем эта смесь переходит на мембрану капиллярным действием и вступает во взаимодействие с реагентами на мембране. Если в образцах достаточно HBsAg, в тестовой зоне мембраны появляется цветная полоска. Наличие такой цветной полоски является признаком положительного результата, в то время как ее отсутствие указывает на отрицательный результат. Появление цветной полоски в зоне контроля служит средством процедурного контроля. Это указывает на то, что был использован образец надлежащего объема, и мембрана впитала материал образца. В состав теста входит: - Флакон дозатор с буферным раствором; - Пипетка пластиковая. Упак -25 тестов - Предельная относительная чувствительность составляет 99.2 % (129/130), и предельная относительная специфика составляет 100 % (70/70).Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С | упак | 6 | 17 500 | 105000 | № РК-ИМН-5№015045 |
| 2 | Экспресс тест для определения антител вируса гепатита С, упак 25тестов | Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами. При проведении теста допускается вступление образца в реакцию с цветными конъюгатами коллоидного золота рекомбинантных антигенов ВГС, которые были предварительно нанесены на участок тест-кассеты, предназначенный для нанесения образца. Затем эта смесь переходит на мембрану капиллярным действием и вступает во взаимодействие с реагентами на мембране. Если в образцах достаточно антител к ВГС, в тестовой зоне мембраны появляется цветная полоска. Наличие такой цветной полоски является признаком положительного результата, в то время как ее отсутствие указывает на отрицательный результат. Появление цветной полоски в зоне контроля служит средством процедурного контроля. Это указывает на то, что был использован образец надлежащего объема, и мембрана впитала материал образца. Кассета содержит: Конъюгатную колодку: рекомбинантный HCV антиген, меченый коллоидным золотом и маркером антител для контроля качества золота. В состав теста входит: - Пипетка пластиковая; Флакон дозатор с буферным раствором. Упак – 25 тестов Предельная относительная чувствительность составляет 99.2 % (119/120), и предельная относительная специфика составляет 100 % (120/120). Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С. | Упак | 6 | 25 000 | 150000 | № РК-ИМН-5№015042 |

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

Место поставки: Восточно-Казахстанская область, , Курчумский район, село Курчум, ул.Захарова,1А,

Начало и место предоставления ценовых предложений с 10 ч. 00 мин. «18» августа 2023 г. по адресу: ВКО , Курчумский район, село Курчум, ул.Захарова,1А,каб. экономист(госзакуп).

Окончательный срок представления ценовых предложений до 12 ч. 00 мин. 25 августа 2023 г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14 ч. 30 мин. «25» августа 2023 г. по следующему адресу: ВКО , Курчумский район, село Курчум, ул.Захарова,1А,

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(72339)31048 Камила Еркеновна.